Váš list číslo/ zo dňa                  Naše číslo                     Vybavuje                                  Liptovský Mikuláš

Vec

Výzva na predkladanie ponúk – zaslanie

Verejný obstarávateľ, ktorým je Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na:

- Predmet zákazky:

Pripojenie do siete Internet

- Opis zákazky:

Dátovo a časovo neobmedzené optické pripojenie do celosvetovej siete Internet s garantovanou (nezdieľanou) symetrickou rýchlosťou min.20/20Mbps (download/upload) s min. 2 verejnými IP adresami s ukončením na rozhraní FastEthernet 100Mbps alebo GigbitEthernet 1Gbps (zásuvka s konektorom RJ-45). Prípustná latencia do národného peeringoveho centra SIX max. 20ms merania z prvého zariadenia pripojeného do prípojky dodávateľa v mieste pripojenia. Garancia funkcionality služby požadujeme min. 99,97%. Servisný zásah v prípade poruchy požadujeme do 2 hodín od nahlásenia, prípadne zistenia na monitoringu dodávateľa, odstránenie poruchy do max. 8 hodín od začatia riešenia servisného zásahu.

Uvedené pripojenie musí spĺňať požiadavku na vzájomné internetové prepojenie uvedených budov s minimálnou rýchlosťou  100 Mbps v oboch smeroch umožňujúcu realizáciu hlasových a faxových služieb.

Ak je v tejto výzve a prílohe uvedené meno konkrétneho výrobku, je možné použiť ekvivalent, ktorý má rovnaké technické charakteristiky alebo lepšie a je s daným výrobkom kompatibilný.

- Spôsob dodania ponuky:

Ponuku je možno doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa:

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Školská 4

031 01 Liptovský Mikuláš

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom : „Ponuka – Pripojenie do siete Internet– neotvárať“.

- Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky predložiť do 24.01.2014 do 12.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.

- Predpokladaná hodnota zákazky:

3000.00 EUR bez DPH na obdobie 12 mesiacov.

- Miesto dodania:

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Obsah ponuky:

- Cenová ponuka s uvedením jednotkových cien v EUR bez DPH a aj s DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v EUR bez DPH aj s DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej sume,

- Aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu - kópiu dokladu.

- Kritérium na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude:

najnižšia cena na predmet zákazky

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

- Pracovník určený pre kontakt so záujemcami:

Ing. Jiří Goralski, č. t.: 044/5477219, e-mail: goralski@smopaj.sk

Obhliadku budovy je možno dohodnúť u kontaktnej osoby.

S pozdravom

doc.  RNDr. Danka Šubová, CSc.

riaditeľka